上饶市广丰区妇幼保健院试剂采购项目（1包）采购清单

采购需求一览表
（一）广丰区妇幼保健院采购医用耗材
（二）产品性能要求：满足采购人使用，实现采购人所需的功能。

（三）所投产品必须在江西省医保公共服务平台挂网成交产品，参与响应经营供应商须在平台上能备案点击的。

（四）需求一览表

	产品名称
	型号及规格
	预算单价

	血气生化测试卡
	BG10
	80元/份

	血气生化试剂包
	I15
	0元/份


上饶市广丰区妇幼保健院试剂采购项目（2包）采购清单

采购需求一览表
（一）广丰区妇幼保健院采购医用耗材
（二）产品性能要求：满足采购人使用，实现采购人所需的功能。

（三）所投产品必须在江西省医保公共服务平台挂网成交产品，参与响应经营供应商须在平台上能备案点击的。

（四）需求一览表

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	单价最高限价/元
	参数要求

	1
	人绒毛膜促性腺激素
	2*50T
	盒
	2394.00 
	参考范围：男性，< 0.5–2.67mIU/mL
无孕女性，< 0.5–2.90mIU/mL
检测范围：0.5–1000 mIU/mL

	2
	孕酮测定试剂
	2*50T
	盒
	2394.00 
	参考范围：男性，0.14–2.06ng/mL
卵泡中期，0.31–1.52 ng/mL
黄体中期，5.16–18.56 ng/mL
检测范围：0.10–40.0 ng/mL

	3
	促甲状腺激素测定试剂
	2*100T
	盒
	3581.50 
	参考范围：0.34–5.60 μIU/mL

	4
	游离T3测定试剂
	2*50T
	盒
	2264.80 
	参考范围：2.5-3.9 pg/mL
检测范围：0.88–30 pg/mL

	5
	游离T4测定试剂
	2*50T
	盒
	1789.80 
	参考范围：0.61–1.12ng/dL
检测范围：0.25–6.0 ng/dL

	6
	甲状腺球蛋白抗体
	2*50T
	盒
	5188.90 
	参考范围：0-4 IU/mL
检测范围：0.9-2500 IU/mL

	7
	抗甲状腺过氧化物酶抗体
	2*50T
	盒
	3653.70 
	参考范围：0-9 IU/mL
检测范围：0.25–1000 IU/mL

	8
	未结合雌三醇测定试剂
	2*50T
	盒
	2622.00 
	参考范围：无
检测范围：0.017–6.9 ng/mL 

	9
	甲胎蛋白测定试剂
	6*50T
	盒
	9177.00 
	参考范围：无
检测范围：0.5–3000 ng/mL

	10
	人绒毛膜促性腺激素校准品
	4ml
	盒
	1425.00 
	参考范围：无
检测范围：0.5–3000 ng/mL

	11
	孕酮校准品
	4ml
	盒
	1425.00 
	校准范围：0–40.0 ng/mL

	12
	促甲状腺激素校准品
	4ml
	盒
	1425.00 
	校准范围：0–100μIU/mL

	13
	未结合雌三醇校准品
	7*2.5ml
	盒
	3815.20 
	校准范围：0–6.9 ng/mL

	14
	游离T3校准品
	6*2.5ml
	盒
	1425.00 
	校准范围：0–30 pg/mL

	15
	游离T4校准品
	6*2.5ml
	盒
	1425.00 
	校准范围：0–6.0 ng/dL

	16
	甲状腺球蛋白抗体校准品
	6*2.5ml
	盒
	5087.25 
	校准范围：0-2500 IU/mL

	17
	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品
	6*2ml
	盒
	2608.70 
	校准范围：0–1000 IU/mL

	18
	产前三项血清质控物
	6*5ml
	盒
	4525.80 
	包含甲胎蛋白，人绒毛膜促性腺激素，未结合雌三醇的复合质控

	19
	发光底物
	4*130ml
	盒
	6602.50 
	含二氧环烷 Lumigen*PPD，荧光剂以及表面活性剂的缓冲液

	20
	发光冲洗液
	10L*2
	箱
	1064.00 
	用于发光仪管路的清洗

	21
	碱性清洗液
	1L
	瓶
	1056.00 
	用于发光仪管路的清洗

	22
	反应杯
	16*98
	箱
	1879.10 
	专机用发光仪反应杯、密封无菌

	23
	尿液分析用鞘液
	20L/桶
	桶
	9016.00 
	自动识别红细胞（RBC）、G1型红细胞（UD_G1）、古钱币型红细胞（UD_COIN）、影红细胞（UD_GHOST）、白细胞（WBC）、鳞状上皮（SQEP）、非鳞状上皮细胞（NSE）、透明管型（HYA）、颗粒管型（ GRAN）、草酸钙结晶（CAOX）、未分类结晶（UNCRY）、尿酸结晶（URIC）、磷酸铵镁结晶（UD_STRUVITE)、无定形结晶（UD_AMORF）、球菌(COCCI)、杆菌（UD_BACILLI）、酵母菌（YST）、粘液丝（MUCS）、精子（SPRM）、白细胞团（WBCC）共计20项尿液有形成分

	24
	尿有形清洗液
	35ml/瓶
	瓶
	331.20 
	用于尿沉渣仪管路的清洗

	25
	14FA系列试纸条
	100T
	筒
	239.20 
	可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

	26
	尿有形成分校准液
	8ml/支
	支
	184.00 
	用于尿沉渣结果校准，质量控制

	27
	干化学质控
	8ml/支
	支
	92.00 
	用于尿14项结果校准，质量控制

	28
	尿液有形成分分析仪用聚焦液
	8ml/支
	支
	165.60 
	对仪器进行校准对焦

	29
	尿有形成分质控液
	8ml/支
	支
	92.00 
	用于尿液分析仪质量控制

	30
	粪便标本采集保存管
	400支/箱
	支
	4.88 
	用于标本的储存，密封

	31
	便隐血（FOB）检测试剂盒
	100人份/盒
	人份
	4.14 
	用于人粪便样本中血红蛋白的定性检测

	32
	样本稀释液
	2.8L*2桶/箱
	箱
	552.00 
	用于标本的稀释

	33
	冲洗液
	5L/箱
	箱
	276.00 
	用于大便分析仪的管路清洗

	34
	浓缩清洗液
	10ML*10支/盒
	盒
	184.00 
	用于大便分析仪的管路清洗

	35
	轮状病毒检测试剂盒
	25人份/盒
	人份
	11.96 
	用于临床A群轮状病毒检测

	36
	APTT
	6*4ml
	盒
	418.00 
	1）要求干粉试剂 
2）批内重复性:CV≤5%,
3）批间差：CV≤10%，
4）瓶间差：CV≤5%,

	37
	PT
	6*4ml
	盒
	313.50 
	1）要求干粉试剂 
2）批内重复性:CV≤5%,
3）批间差：CV≤10%，
4）瓶间差：CV≤5%,

	38
	TT
	12*4ml
	盒
	646.00 
	1）要求干粉试剂
2）批内重复性:CV≤5%,
3）批间差：CV≤10%，
瓶间差：CV≤5%,

	39
	FIB
	6*4ml
	盒
	1254.00 
	1）要求干粉试剂
2）准确性：相对偏差≤±15% 
3）线性范围：0.8-8g/L,
4）线性相关系数0.98

	40
	特殊清洗液
	18*10ml
	盒
	583.30 
	用于仪器管路清洗

	41
	FSW清洗液
	4*5L
	箱
	241.30 
	用于仪器管路清洗

	42
	反应杯
	1000个/盘
	盘
	1900.00 
	专机反应杯、密封无菌

	43
	DⅡ聚体检测试剂盒
	2*24T/盒
	份
	19.00 
	1）D二聚体试剂盒用于DVT/PE排除时，其阴性排除率不低于97% 2）线性范围：0.2-8µg/mL 3）重复性：正常水平质控CV≤8%，异常水平质控CV≤5%

	44
	凝血质控品
	1ml水平1
	支
	104.50 
	用于进行分析仪的校准和质量控制

	45
	DS稀释液
	20L
	箱
	389.50 
	本品用于血液样本稀释，实现血细胞计数、体积测量以及血红蛋白测定

	46
	M-60LH溶血剂
	1L*4
	箱
	3781.00 
	用于血细胞分 析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。M-60LH溶血剂在血细胞检测过程中 溶解红细胞，释放红细胞中的血红蛋白，并将血红蛋白转化为高铁血红蛋白，通过比色法实现血红蛋 白相关参数的检测。

	47
	M-60LD溶血剂
	4L
	箱
	2660.00 
	用于血细胞分 析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数测定。M-60LD溶血剂在血细胞 检测过程中溶解红细胞、对白细胞进行一定程度处理，增加白细胞类群间差异，促进M-60FD染色液 中染色成分将白细胞染色，并结合激光散射法及荧光染色的流式细胞技术进行DIFF通道白细胞的检测。

	48
	M-60LN溶血剂
	4L
	箱
	1629.25 
	用于血细胞分 析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数测定。M-60LN溶血剂在血细胞 检测过程中溶解红细胞，促进M-60FN染色液中染色成分将有核红细胞染色，并结合激光散射法及荧 光染色的流式细胞技术进行有核红细胞检测。

	49
	M-60FN染色液
	48ml
	盒
	5842.50 
	用于对血细胞 进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。血细胞检测过程中， M-60FN染色液在M-60LN溶血剂协助下对有核红细胞进行染色，并结合激光散射法及荧光染色的流式 细胞技术进行有核红细胞检测。

	50
	M-60FD染色液
	48ml
	盒
	3002.00 
	用于对血细胞 进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。血细胞检测过程中， M-60FD染色液在M-60LD溶血剂的协助下对白细胞进行染色，并结合激光散射法及荧光染色的流式细 胞技术进行DIFF通道白细胞的检测。

	51
	M-60FR染色液
	12ml
	盒
	3420.00 
	用于对血细胞 进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。血细胞检测过程中， M-60FR染色液在M-60DR稀释液协助下对网织红细胞进行快速染色，并结合激光散射法及荧光染色的 流式细胞技术进行网织红细胞检测。

	52
	M-60DR稀释液
	1L
	箱
	912.00 
	用于血细胞分 析前，样本的稀释，制备细胞悬液。M-60DR稀释液在血细胞检测过程中对红细胞进行球形化处理， 促进M-60FR染色液中染色成分将网织红细胞快速染色，并结合激光散射法及荧光染色的流式细胞技 术进行网织红细胞检测。

	53
	M-5D稀释液
	20L
	箱
	422.75 
	本品用于血液样本稀释，实现血细胞计数、体积测量以及血红蛋白测定

	54
	M-53LH溶血素
	1L*4
	箱
	8000.00 
	本品用于溶解红细胞，实现白细胞计数，嗜碱性粒细胞分类以及血红蛋白测定。

	55
	M-5LEO(1)溶血素
	1L*4
	箱
	2850.00 
	本品和M-5LEO(II)溶血剂配合使用，用于溶解红细胞，实现白细胞四分群。

	56
	M-5LEO(2)溶血素
	500ml*4
	箱
	6080.00 
	本品和M-5LEO(I)溶血剂配合使用，用于溶解红细胞，实现白细胞四分群。

	57
	LC溶血素
	200ml
	箱
	758.10 
	用于样本分析前破坏红细胞。

	58
	C-反应蛋白乳胶试剂
	25ml*2
	箱
	2660.00 
	该试剂盒采用乳胶免疫比浊法，用于体外定量测定人全血中C-反应蛋白的浓度。

	59
	探头清洗液
	50ml
	瓶
	128.25 
	本品用于定期清洁仪器。

	60
	BC-5D质控物
	3ml/支
	支
	475.00 
	用于进行5系列分析仪的校准和质量控制

	61
	BC-6D质控物
	4.5ml/支
	支
	475.00 
	用于6系列分析仪的校准和质量控制

	62
	C-反应蛋白校准品
	0.5ml*5
	盒
	760.00 
	用于进行分析仪的校准和质量控制

	63
	肠杆菌鉴定板
	10T
	盒
	532.00 
	准确率：试剂板对质控菌株鉴定的准确率≥95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的准确率≥95%
重复性：试剂板对质控菌株鉴定的重复性为95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的重复性为95%。

	64
	非发酵菌鉴定板
	10T
	盒
	532.00 
	准确率：试剂板对质控菌株鉴定的准确率≥95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的准确率≥95%
重复性：试剂板对质控菌株鉴定的重复性为95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的重复性为95%。

	65
	链球菌鉴定板
	10T
	盒
	532.00 
	准确率：试剂板对质控菌株鉴定的准确率≥95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的准确率≥95%
重复性：试剂板对质控菌株鉴定的重复性为95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的重复性为95%。

	66
	葡萄球菌鉴定板
	10T
	盒
	532.00 
	准确率：试剂板对质控菌株鉴定的准确率≥95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的准确率≥95%
重复性：试剂板对质控菌株鉴定的重复性为95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的重复性为95%。

	67
	血培养需氧瓶
	40T/盒
	份
	53.20 
	检验方法：比色法。准确度：培养瓶对接种质控菌株的培养瓶检测结果的准确率为100%.重复性：培养瓶对接种质控菌株的培养瓶检测结果的重复性为100%。批内不精密度、批间不精密度：无差异。采用特殊树脂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性率。多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，防摔破，防污染。

	68
	血培养厌氧瓶
	40T/盒
	份
	53.20 
	检验方法：比色法。准确度：培养瓶对接种质控菌株的培养瓶检测结果的准确率为100%.重复性：培养瓶对接种质控菌株的培养瓶检测结果的重复性为100%。批内不精密度、批间不精密度：无差异。采用特殊树脂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性率。多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，防摔破，防污染。

	69
	血培养儿童瓶
	40T/盒
	份
	53.20 
	检验方法：比色法。准确度：培养瓶对接种质控菌株的培养瓶检测结果的准确率为100%.重复性：培养瓶对接种质控菌株的培养瓶检测结果的重复性为100%。批内不精密度、批间不精密度：无差异。采用特殊树脂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性率。多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，防摔破，防污染。

	70
	氧化酶试剂
	20片/瓶
	瓶
	42.75 
	促进试剂的转换

	71
	革兰氏染色液
	4*250
	盒
	361.00 
	适用范围：用于细菌或真菌的涂片染色。适用仪器：珠海迪尔生物工程有限公司生产的全自动染色机。

	72
	抗酸染液
	4*250
	盒
	361.00 
	适用范围：用于细菌或真菌的涂片染色。适用仪器：珠海迪尔生物工程有限公司生产的全自动染色机。

	73
	血平板
	9cm
	块
	6.08 
	用于微生物的培养、分离、鉴定

	74
	中国蓝琼脂平板
	9cm
	块
	6.08 
	用于肠道菌的培养、分离、鉴定

	75
	S.S琼脂平板
	9cm
	块
	6.08 
	用于微生物的培养、分离、鉴定

	76
	BUN
	4*53ml
	盒
	3315.03 
	参考范围：成人，2.8 – 7.2 mmol/L
新生儿，1.4 – 4.3 mmol/L线性范围：0.8-50mmol/L

	77
	UA
	4*52.3ml/4*17.7ml
	盒
	3719.68 
	参考范围：男，208.3 – 428.4 μmol/L女，154.7 – 357.0 μmol/L
线性范围：89-1785umol/L

	78
	CR
	4*45ml
	盒
	5463.30 
	参考范围： 男  59 – 104 μmol/L 
女  45 – 84 μmol/L
线性范围：5-2200umol/L

	79
	GIU
	4*53ml
	盒
	2898.74 
	参考范围：成人，4.1 – 5.9 mmol/L
儿童， 3.3 – 5.6 mmol/L线性范围：0.6-45.0mmol/L

	80
	CK
	4*22ml/4*4ml
	盒
	2866.63 
	参考范围：男，≤ 171 U/L女，≤ 145 U/L线性范围：10-2000U/L

	81
	CKMB
	2*22ml/2*4ml
	盒
	4307.20 
	参考范围：成人，< 24 U/L
线性范围：10-2000U/L

	82
	生化杯
	φ12x37
	个
	0.19 
	密封包装、无菌、无尘

	83
	生化AU清洗液
	2000ml*2
	盒
	1425.00 
	用于生化分析仪的管路清洗

	84
	生化W2碱性清洗液
	50ml*14
	盒
	1425.00 
	用于生化分析仪的管路清洗

	85
	生化质控
	20*5ml
	盒
	2508.00 
	用于生化项目的质量控制

	86
	APOA1
	2*60ml/2*20ml
	盒
	1368.00 
	准确度：相对偏差≤15% 测量精密度：重复性CV≤10%、批间差≤12% 线性范围：0.05~2.00g/L (相关系数r≥0.99)。

	87
	APOB
	2*60ml/2*20ml
	盒
	1368.00 
	准确度：相对偏差≤15% 测量精密度：重复性CV≤10%、批间差≤12% 线性范围：0.05~2.00g/L (相关系数r≥0.99)。

	88
	AMY
	4*60ml/4*15ml
	盒
	2565.00 
	准确度：相对偏差≤15% 测量精密度：重复性CV≤10%、批间差≤12% 线性范围：0~1000U/L (相关系数r≥0.990）分析灵敏度：被测物AMY含量为80U/L时，吸光度变化率∆A/min应为0.005~0.05

	89
	HCY
	1*50ml/1*10ml
	盒
	4047.00 
	准确度：相对偏差≤15.0%测量精密度：重复性CV≤5.0%、批间差≤10.0%   线性范围：0.06~50.00㎛ol/L(相关系数r≥0.99）

	90
	LPS
	2*60ml/2*20ml
	盒
	2527.00 
	准确度：相对偏差≤15.0%测量精密度：重复性CV≤5.0%、批间差≤10.0%   线性范围：0.06~50.00㎛ol/L(相关系数r≥0.99）

	91
	β-MG
	2*60ml/2*15ml
	盒
	2964.00 
	准确度：相对偏差≤15% 测量精密度：重复性CV≤10%、批间差≤12% 线性范围：0.1~18.0 mg/L (相关系数r≥0.99）。

	92
	CNTI
	2*30ml/2*10ml
	盒
	8170.00 
	准确度：相对偏差≤15%测量精密度：重复性CV≤10%、批间差≤12%线性范围：0.2~15.0 ng/ml (相关系数r≥0.99）。

	93
	Mb
	2*30ml/2*10ml
	盒
	3040.00 
	准确度：相对偏差≤15%测量精密度：重复性CV≤10%、批间差≤12%线性范围：5~600 ng/ml (相关系数r≥0.99）。

	94
	衣原体
	20T
	盒
	475.00 
	本品用于体外定性检测女性宫颈拭子样本中的沙眼衣原体抗原

	95
	支原体
	20T
	盒
	475.00 
	用于人体泌尿生殖道支原体UU和MH的分离培养、鉴定、计数及临床常用12种抗生素的药敏测定

	96
	艾滋（金标）
	50T
	份
	4.75 
	本试剂用于体外定性检测人血、血清或血浆样品中人类免疫缺陷病毒1/2型抗体

	97
	表抗+梅毒2合一试纸
	100T
	份
	4.75 
	该产品用于体外定性检测人全血/血清/血浆中乙型肝炎病毒表面抗原和梅毒螺旋体抗体。

	98
	早早孕试纸
	100T
	份
	0.76 
	本品用于体外定性的检测妇女尿液中人绒毛膜促性腺激素

	99
	A群轮状病毒检测试剂盒
	20T
	盒
	152.00 
	用于临床A群轮状病毒检测

	100
	甲型乙型流感病毒抗原检测试剂盒
	20T
	份
	34.20 
	改试剂盒主要用于人咽拭子样本中甲型和乙型流感病毒抗原的检测

	101
	血红蛋白试纸
	50T
	份
	2.50 
	适用于定性检测人血中血红蛋白的含量。

	102
	呼吸道五项
	20T
	份
	61.75 
	用于体外定性检测人血清或全血样本中肺炎支原体IGM抗体、肺炎衣原体IGM抗体、呼吸道合胞病毒IGM抗体、腺病毒IGM抗体、柯莎奇病毒B组IGM抗体

	103
	B脑钠肽试剂
	25T
	份
	85.50 
	用于体外定量人体血清中的N末端B型钠尿肽前体的含量

	104
	降钙素原试剂
	25T
	份
	85.50 
	用于体外定量人体血清中的降钙素原含量

	105
	CRP（金标）
	25T
	份
	11.40 
	适用于临床检测中心全血样本C-反应蛋白浓度的测量

	106
	女性拭子
	女用
	支
	0.33 
	女性阴道分泌物的提取、无菌真空独立包装

	107
	RHD血型定型试剂
	10ml/支
	盒
	152.00 
	用于临床样本中RHD血型的常规检测

	108
	吸嘴
	5.5*50
	支
	0.11 
	密封包装、无菌、无尘

	109
	子弹头
	1.5ml
	个
	0.11 
	密封包装、无菌、无尘

	110
	冷冻管
	1.8ml
	个
	0.38 
	密封包装、无菌、无尘

	111
	血型卡纸
	1000/箱
	张
	2.85 
	用于血型检查

	112
	A标
	480ml
	瓶
	152.00 
	用于电解质分析仪作一点定标、管道冲洗和两点定标使用

	113
	B标
	200ml
	瓶
	228.00 
	用于电解质分析仪作一点定标、管道冲洗和两点定标使用

	114
	糖化血红蛋白测定试剂盒
	200T
	份
	17.10 
	适用于定量检测人血中糖化血红蛋白的含量。

	115
	肠道病毒71抗体IgM
	20T
	份
	17.10 
	用于肠道病毒71抗体IgM检查

	116
	柯萨奇病毒A16 IgM
	20T
	份
	17.10 
	用于柯萨奇病毒A16 IgM检查

	117
	尿液质控
	3*100ml
	盒
	400.00 
	用于尿液分析仪质量控制

	118
	凝聚胺
	150T
	盒
	285.00 
	该产品作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测

	119
	优生五联卡
	40T
	份
	31.35 
	单人份包装，适用于临床优生优育的检测

	120
	二对半
	25T
	份
	5.00 
	检查是否感染乙肝及感染的具体情况，区分大三阳、小三阳

	121
	潜血试剂
	100T
	盒
	209.00 
	单人份包装供医疗机构用于人粪便样本中血红蛋白的定性检测

	122
	ABO RHD血型抗原检测卡
	2人份/卡
	卡
	24.00 
	1，方法学：微柱凝胶卡
2，类型：六孔卡，每卡2人份
3，用途：用于人ABO血型正定型检测及RhD血型抗原的检测

	123
	抗人球蛋白检卡
	2人份/卡
	卡
	26.00 
	1，方法学：微柱凝胶卡
2，类型：六孔卡
3，用途：主要用于交叉配血或不规则抗体筛查检测。

	124
	8联PCR高管
	100条/盒
	盒
	496.80 
	密封包装、无菌、无尘

	125
	滤芯吸嘴
	10ml
	盒
	27.30 
	密封包装、无菌、无尘

	126
	滤芯吸嘴
	100ml
	盒
	33.10 
	密封包装、无菌、无尘

	127
	滤芯吸嘴
	200ml
	盒
	36.80 
	密封包装、无菌、无尘

	128
	滤芯吸嘴
	1000ml
	盒
	33.10 
	密封包装、无菌、无尘

	129
	八连管盒
	0.2ml/96孔
	盒
	4.00 
	密封包装、无菌、无尘

	130
	香柏油
	5ml
	瓶
	10.00 
	用于显微镜清洗除尘

	131
	妊娠相关蛋白A测试试剂盒
	100T
	盒
	4257.00 
	化学发光免疫夹心法（非酶参与的直接化学发光）、灵敏度:空白限（LoB）＜1.0 ng/mL、 准确度:相对偏差在±10%范围 ；批内精密度CV≤ 5%； 批间精密度CV≤10%、厂家免费提供定标品和质控品试剂需配套同厂家产筛软件

	132
	游离绒毛膜促性腺激素B亚单位
	100T
	盒
	3649.50 
	化学发光免疫夹心法（非酶参与的直接化学发光）灵敏度空白限（LoB）≤2.0 mIU/L 、检出限（LoD）≤5.0 mIU/L准确度相对偏差在±10%范围 ；批内精密度CV≤ 5%；   批间精密度CV≤10%、厂家免费提供定标品和质控品试剂需配套同厂家产筛软件


上饶市广丰区妇幼保健院试剂采购项目（3包）采购清单

采购需求一览表
（一）广丰区妇幼保健院采购医用耗材
（二）产品性能要求：满足采购人使用，实现采购人所需的功能。

（三）所投产品必须在江西省医保公共服务平台挂网成交产品，参与响应经营供应商须在平台上能备案点击的。

（四）需求一览表

	名称
	物资名称
	规格
	单位
	控制单价（元）

	1
	25羟基维生素D
	20T
	人份
	25.08

	2
	铁蛋白
	20T
	人份
	27.36

	3
	B群链球菌液体显色培养基
	30测试
	盒
	1026


附：江西省内用户数量不少于80家，提供证明，江西本地专职工程师不少于15名，试剂任何问题一小时应答，24小时内到达现场.
技术参数：

1、25羟基维生素D

1）产品规格及其划分说明

   1.1型号规格： 1人份/盒、20人份/盒、50人份/盒；

   1.2划分说明： 根据产品包装数量的不同，分为不同的规格；

   1.3主要组成成分及含量：

	组成
	装量
	主要成分

	
	1人份/盒
	20人份/盒
	50人份/盒
	

	检测卡
	1人份/卡×1
	1人份/卡×20
	1人份/卡×50
	检测线包装来源于鼠抗人的0.5mg/ml铁蛋白检测抗体2、质控线包被0.5mg/ml羊抗鼠IgG多克隆抗体、荧光垫上固定量子点标记来源于鼠抗人的0.05mg/mL铁蛋白捕获抗体1

	稀释处理液
	1mL/瓶
	5mL/瓶
	7mL/瓶
	0.035M磷酸氢二钠、0.015M磷酸二氢钠缓冲液、pH7.4

	校准信息卡
	1个/盒
	1个/盒
	1个/盒
	/


2）性能指标

2.1外观：试剂盒外包装完整无破损，标签标识清晰无误，内容物齐全；检测卡外观干净无污渍，试纸条放置平整无偏移；

2.2净含量：液体试剂的净含量应不少于标示值。

2）铁蛋白

1、产品规格及其划分说明

    1.1型号规格：1人份/盒、20人份/盒、50人份/盒；

    1.2划分说明：根据产品包装数量的不同，分为不同的规格；

    1.3主要组成成分及含量：

	组成
	装量
	主要成分

	
	1人份/盒
	20人份/盒
	50人份/盒
	

	检测卡
	1人份/卡×1
	1人份/卡×20
	1人份/卡×50
	检测线包被0.5mg/mL、BSA与25-羟基维生素D检测抗原的偶联物，在质控线处包被0.5mg/mL兔抗绵羊IgG多克隆体、荧光垫上固定量子点标记来源于绵羊抗人的0.05mg/mL25-羟基维生素D捕获抗体

	稀释处理液
	1mL/瓶
	5mL/瓶
	7mL/瓶
	0.035M磷酸氢二钠、0.015M磷酸二氢钠缓冲液、pH7.4

	校准信息卡
	1个/盒
	1个/盒
	1个/盒
	/


2、性能指标

2.1外观：试剂盒外包装完整无破损，标签标识清晰无误，内容物齐全；检测卡外观干净无污渍，试纸条放置平整无偏移

2.2净含量：液体试剂的净含量应不少于标示值

2.3最低检测限：不高于5mg/mL
3）B群链球菌液体显色培养基

1、包装规格：30测试/盒；

2、标准装量：4ml/支；

3、采样拭子：单/双拭子可选，材质为PS/PP材质拭子+涤纶拭子；

4、培养基的产色素为液体培养基，产色后可直接报阳性结果无需再做鉴定，产品由冻干粉和培养管组成；

5、操作简便，10秒完成复溶，无需要额外耗材；

6、采用真空冷冻干燥工艺，常温保存及运输，有效期一年；

7、可整支拭子插入培养，无需洗脱的繁琐步骤，可兼容直肠和阴道拭子同时培养；也可做后续的药敏实验；

8、仅需37℃恒温培养设备，无需特殊操作环境，无需特殊设备；

9、注册证要求：二类注册 ；

10、灵敏度试验：接种无乳链球菌（ATCC12386）梯度稀释菌液，至少浓度菌液培养呈橙红色或有橙红色沉淀；

11、特异性试验：分别接种0.5MCF大肠埃希菌（ATCC25922）、粪肠球菌（ATCC29212）、金黄色葡萄球菌金黄亚种（ATCC26003）菌液，均应不出现橙红色或橙红色沉淀；

12、完美配套B群链球菌液体显色培养管使用；

13、小巧灵活，不占空间，每次最多可进行15测试的培养量，可在产科进行床旁接种；

14、恒温培养，无需设置温度，一键开启操作，升温迅速；

15、有计时功能，24小时闪动提示，并进行累计计时；

16、一键消毒功能，利用高温对管孔内进行消毒。

上饶市广丰区妇幼保健院试剂采购项目（4包）采购清单

采购需求一览表
（一）广丰区妇幼保健院采购医用耗材
（二）产品性能要求：满足采购人使用，实现采购人所需的功能。

（三）所投产品必须在江西省医保公共服务平台挂网成交产品，参与响应经营供应商须在平台上能备案点击的。

（四）需求一览表

	名称
	物资名称
	规格
	单价最高限价（元）
	技术参数要求

	1
	乙型肝炎病毒表面抗原定量检测试剂盒
	100人份/盒
	475
	磁微粒化学发光免疫检测方法，定量检测。6点定标，定标周期28天。线性范围0.05-250IU/ml。

	2
	乙型肝炎病毒表面抗体定量检测试剂盒
	100人份/盒
	475
	磁微粒化学发光免疫检测方法，定量检测。6点定标，定标周期28天。线性范围5-1000mIU/ml。

	3
	乙型肝炎病毒e抗原定量检测试剂盒
	100人份/盒
	475
	磁微粒化学发光免疫检测方法，定量检测。6点定标，定标周期28天。0.1-200PEI U/ml。

	4
	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒
	100人份/盒
	475
	磁微粒化学发光免疫检测方法，定量检测。6点定标，定标周期28天。线性范围0.14-4.2PEI U/ml。

	5
	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒
	100人份/盒
	475
	磁微粒化学发光免疫检测方法，定量检测。6点定标，定标周期28天。0.07-45PEI U/ml。

	6
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒
	100人份/盒
	1800
	磁微粒化学发光免疫检测方法。2点定标，定标周期28天。S/CO≥1为阳性，＜1为阴性。

	7
	丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒
	100人份/盒
	2280
	磁微粒化学发光免疫检测方法。2点定标，定标周期28天。S/CO≥1为阳性，＜1为阴性。

	8
	梅毒螺旋抗体检测试剂盒（TP）
	100人份/盒
	1440
	磁微粒化学发光免疫检测方法。2点定标，定标周期28天。S/CO≥1为阳性，＜1为阴性。

	9
	样本稀释液
	4*250ml
	874
	用于对待测样本进行稀释、液化，以便于对带测物质进行检测。试剂开启使用后，室温环境可使用1个月。与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。

	10
	人类免疫缺陷病毒抗体检验用品质控品
	20支/盒中水平
	1976
	用于人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂进行人类免疫缺陷病毒抗体检测时的精密度质量控制。质控品效期应>=24个月，单支装量应》1ml，开瓶稳定性应》14天，至少包含低中高三个浓度水平，质控品基质应为人血清基质，质控品应当可在酶免和发光平台同时适用。

	11
	底物液
	110ml*2套/盒
	1748
	试剂开启使用后，常温载机保存可使用30天。2℃-8℃储存，防止冷冻，有效期18个月。与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。

	12
	系统清洗液
	10ml*12瓶/盒
	1748
	用于临床检测过程中仪器样本针管路的清洗和保养，不作为医疗器械管理。稀释后的系统清洗液，室温保存不得超过2周。有效期12个月。与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。

	13
	清洗液
	500ML/瓶*4
	1748
	试剂开启使用后，室温环境保存可使用1个月。室温保存，有效期24个月。与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。

	14
	乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品
	20支/盒中水平
	988
	用于乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂进行乙型肝炎病毒表面抗原检测时的精密度质量控制。质控品效期应>=24个月，单支装量应》1ml，开瓶稳定性应》14天，至少包含低中高三个浓度水平，质控品基质应为人血清基质，质控品应当可在酶免和发光平台同时适用。

	15
	丙型肝炎病毒抗体检测用质控品
	20支/盒中水平
	608
	用于丙型肝炎病毒IGG抗体检测试剂进行丙型肝炎病毒IGG抗体检测时的精密度质量控制。质控品效期应>=24个月，单支装量应》0.5ml，开瓶稳定性应》14天，至少包含低中高三个浓度水平，质控品基质应为人血清基质，质控品应当可在酶免和发光平台同时适用。

	16
	梅毒特异性抗体检测用质控品
	20支/盒中水平
	988
	用于梅毒螺旋体特异性抗体检测试剂进行梅毒螺旋体特异性抗体检测时的精密度质量控制。质控品效期应>=24个月，单支装量应》1ml，开瓶稳定性应》14天，至少包含低中高三个浓度水平，质控品基质应为人血清基质，质控品应当可在酶免和发光平台同时适用。

	17
	反应杯
	1000个/包
	570
	


上饶市广丰区妇幼保健院试剂采购项目（5包）采购清单

采购需求一览表
（一）广丰区妇幼保健院采购医用耗材
（二）产品性能要求：满足采购人使用，实现采购人所需的功能。

（三）所投产品必须在江西省医保公共服务平台挂网成交产品，参与响应经营供应商须在平台上能备案点击的。

（四）需求一览表

	名称
	物资名称
	规格
	控制单价（元）

	1
	血清淀粉样蛋白（SAA)
	100人份/盒
	18.5

	2
	清洗液
	5L/箱
	168.5


技术参数：

清洗液参数

	序号
	参数类别
	参数

	1
	规格
	5L/桶、10L/桶

	2
	预期用途
	2-30°C储存，有效期为 1年。开瓶后可稳定 90 天

	3
	主要组成成分
	20mmol/L 磷酸盐缓冲液+1.2%硫酸钠

	4
	适用仪器
	适用于锦瑞生产的全自动特定蛋白分析仪

	5
	注意事项
	开盖后，请在 90 天内用完
如果发现试剂产生沉淀、颗粒或者絮状物请勿继续使用

保持外盖紧闭，避免灰尘进入影响测试效果。 
请勿以尖锐物体刺入外包装，以免造成试剂泄露。 
如果出现冻结，请解冻混均后再使用. 
请妥善放置,避免非专业人员或儿童接触,操作仪器时请佩戴手套,如皮肤接触试剂 
或进入眼中,请立即以清水冲洗,必要时 前往医院就医


SAA 参数
	序号
	参数类别
	技术参数

	1
	★检测方法学
	乳胶增强免疫散射比浊法

	2
	空白限
	≤5mg/L

	3
	★线性范围
	5-300mg/L,超出范围可进行稀释

	4
	测量精密度
	重复性：CV≤8%;试剂盒批间相对极差(R)≤10%

	5
	特异性
	胆红素≤30mg/dL、血红蛋白≤750mg/dL、甘油三酯≤400mg/dL、
抗坏血酸≤30mg/dL、类风湿因子≤10mg/dL对测定无影响。

	6
	准确度
	Bias%应在±15%以内。

	7
	参考区间
	≤10mg/L

	8
	★样本类型
	静脉、末梢全血/血浆/血清

	9
	储存条件和有效期
	试剂盒未开启，所有试剂避光存储于2-8℃,可保存12个月； 开瓶后，试剂保存于2-8℃,可稳定30天。


