附件1

采购询价项目内容
	序号
	物品名称
	规格
	数量

	1
	高级心电监护训练模拟人
	应具备功能特点：
1.由模拟人与心电监护仪组成，模型结合护理院校教学实操要求，贴近临床教学训练和考核的要求
2.模拟人可采取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂，小腿可灵活旋转
3.心电监护模拟人身高约 165CM，双眼可转动，四肢关节灵活，可实现多种护理功能，满足临床操作要求
4.解剖标志明显，可触及两乳头，锁骨，胸骨、剑突等骨性标志
5.模拟人皮肤表面没有任何位置标记，完全依靠生理结构进行定位，胸前皮肤具有超导功能， 使用真实的心电
监护仪可获得心电监护数据
6.心电监护的训练及考核：心电导联正确的使用方法的训练，正确连接导联后监护仪可采集到正常的窦性心律
波形
7.头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于给氧的训练
8.协助病人起床，纵向翻身，进行呼吸道评估，背部叩击等
9.洗脸，眼耳清洗滴药，口腔，牙齿护理
10.床上擦浴及更衣
11.轴线翻身法，肢体，肩部，全身等约束法
12.扶助病人移向床头，轮椅使用，平车， 担架运送等移动和搬运病人法
13.氧气吸入及雾化吸入疗法
14.瞳孔的观察示教：散大的瞳孔与正常瞳孔的对比
15.男性生殖器的导尿，留置尿管和膀胱冲洗
16.具备皮下注射  褥疮护理  肌内注射 造瘘口护理 外耳道的冲洗
17.应含有高级心电监护训练模拟人一台，多参数心电监护仪一台，模拟人衣服一套，专用数据线一只，说明书、合格证、保修卡一套
	1套

	2
	洁芙柔免洗手消毒凝胶
	500ml一箱24瓶
	2箱

	3
	简易呼吸器
	技术要求:

1.患者单向阀接头:内径15mm、外径22mm、允差±0.5mm。

2.球体接头:内径25mm,允差±0.5mm。

3.储气袋接头:一次性:内径29mm,允差±0.5mm;重复性:内径25mm,允差±0.5mm。

4.储气袋容积(储气袋为一次性使用):一次性苏醒求:1600ML±

200ML(大人/小孩)。

5.苏醒球容积:1600ML±150ML(大人)。
	2套

	4
	医用导电膏
	228g，一箱20支
	1箱

	5
	黑色垃圾袋
	35*60，50个/沓
	2沓

	6
	黄色垃圾袋
	35*60，50个/沓
	2沓

	7
	酒精棉片
	6*3cm，50片/盒
	10盒

	8
	电极片
	100-C  5.5cm，25片/袋
	50袋

	9
	一次性口罩
	1个/包，独立包装，100个/袋
	10袋

	10
	安尔碘
	60ml，拧盖
	100瓶

	11
	无菌干棉签
	5根/包，400小包/袋
	5袋

	12
	0.9 %氯化钠注射液
	250ml/袋，40袋/箱
	10箱

	13
	单头输液器
	6号针头，25支/袋；一箱20包
	5箱

	14
	输液瓶贴
	6.5cm*5.5cm，10贴/张；1沓1000贴
	5沓

	15
	3L医用胶贴
	1片/包，8*4.5cm，100片/盒；一箱50/盒
	1箱

	16
	输液架
	可调式、圆底
	1个

	17
	静脉留置针
	22G 型号: L-A 50支/盒，50个/盒
	10盒

	18
	一次性使用无菌敷贴
	6*7，100贴/盒
	5盒

	19
	压缩式雾化器
	1.电压/频率: AC220V/50Hz

2.功率: 160VA

3.雾化率: 0.2~0.6mL/min

4.重量 : 1.2KG

5.外形尺寸: 155x 140x 95mm

6.噪音 : ≤70dB(A)

7.正常工作压力:60~130KPA

8.异常状态压力 : 150~400KPA

9.最大气体流量 :6~10L/min

10.雾粒中位粒径 :1.5um~5.5um

11.雾化杯容量 : 2ml~8ml

12.工作环境温度 : +5°C~40°C

13.工作环境湿度 : 10%~93%RH

14.储存温度 :-40°C~ + 55°C

15.储存湿度 :10%~93%RH
	2台

	20
	鱼跃便携式吸痰器
	1.适用范围： 供吸脓血、痰粘稠液体用

2.输入功率： 90VA

3.抽气速率： ≥15L/min

4.极限负压值： ≥0.06Mpa

5.噪声： ≤65dB(A)

6.外形尺寸： 约370x180x280(mm)
	2台

	21
	一次性吸痰包
	吸痰管F12，100包/箱
	2箱

	22
	外用0.9 %氯化钠
	500ml/瓶，手启盖塑料瓶装，30瓶/箱
	1箱

	23
	干燥无菌瓶及挂架
	高22cm 瓶口直径2cm
	2套

	24
	一次性雾化吸入器、气切面罩（带螺纹延长管）
	普通型，50包/箱
	2箱

	25
	一次性无菌治疗巾
	50*70cm，50片/盒；一箱16/盒
	8盒

	26
	一次性吸痰管
	F12，（内装一只手套）50支/包
	10包

	27
	一次性PE手套
	50副/包
	20包

	28
	无菌医用手套
	8号，50副/盒
	4盒

	29
	无菌生理盐水纱布
	8*8cm，100片/盒
	2盒


