附件：
	
上饶卫生学校二期教学楼、宿舍、实训楼空调采购询价记录单

	公司名称
（盖章）
	

	报价（元）
	

	序号
	产品
名称
	规格
型号

	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价
（元）
	图片
	

备注

	1
	立式空调
	3P
	空调功率：3 匹
工作方式：变频
能效等级：不低于二级
冷暖类型：冷暖电辅
	210
	台
	
	
	
	包运输、
包安装

	2
	挂壁式
空调
	1.5P
	空调功率:1.5匹
工作方式:变频
能效等级:二级
冷暖类型:冷暖电辅
	400
	台
	
	
	
	

	3
	吸顶式
空调
	3P
	空调功率：3 匹
工作方式：变频
能效等级：不低于二级
冷暖类型：冷暖电辅
	27
	台
	
	
	
	

	合计（元）
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