[bookmark: _GoBack]上饶卫生学校智慧消防设备（NB烟感报警器）采购询价项目内容
	序号
	设备名称
	数量
	技术要求
	设备服务
	备注

	1
	NB烟感报警器
	736个
	满足国标GB20517-2006（独立式光电感烟火灾探测报警器）标准，电池使用寿命不低于3年，具备3C消防认证和检测报告；符合城市消防物联网大数据应用平台物联设施设备接口规范（DB36/T1297—2020）或城市消防物联网大数据应用平台接口规范（DB36/T1296—2020）
	1)NB烟/气感(带NB卡)+安装调测+保险+24小时远程监测服务。
2)2年质保,质保期内负责设备维护保养
	包辅料、运输、安装、税金等



