上饶卫生学校智慧消防服务采购项目内容

	序号
	服务名称
	数量
	技术要求

	1
	摄像头AI算法
	305
	摄像头开通AI算法(抽烟识别、消防通道人员拥堵、消防通道占用)

	2
	摄像头云存储
	305
	可选本地存储服务器、网络硬盘录像机、集中云存储等方式，其中集中云存储不少于3天

	3
	网络宽带费
	10
	[bookmark: _GoBack]提供网络宽带服务

	4
	第三方值班值守服务费
	1275
	提供 24 小时的值班值守服务，第一时间发出安全预警，指导场所及时排查处理隐患




