耳鼻喉综合治疗台配置

	配置清单(单工位）  

	序号
	物品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	台面
	1
	个
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	2
	箱体
	1
	套
	

	3
	喷枪
	3（2直1弯）
	把
	

	4
	吸枪
	1
	把
	

	5
	吹枪
	1
	把
	

	6
	喉镜预热器
	1
	套
	

	7
	玻璃触摸按键系统
	1
	套
	

	8
	照明灯系统
	1
	套
	

	9
	LED阅片灯
	1
	台
	

	10
	压缩机
	1
	个
	

	11
	真空泵
	1
	个
	

	12
	器械盘
	2
	个
	

	13
	镊子杯
	2
	个
	

	14
	棉球杯
	4
	个
	

	15
	滴药瓶
	2
	个
	

	16
	污物器械回收盘
	1
	个
	

	17
	内置污物桶
	1
	个
	

	18
	内置硬管内窥镜消毒杯
	1
	个
	

	19
	排污装置
	1
	套
	

	20
	负离子发生器
	1
	套
	

	21
	智能控制系统
	1
	套
	

	22
	医生坐椅
	1
	张
	

	23
	书写台
	1
	张
	

	24
	电动病人椅
	1
	张
	

	25
	耳镜
	1
	个
	

	26
	头灯
	1
	个
	





